Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

Łódź, dnia ………..

Nr postępowania 2/2024

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz materiałów oraz dodatkowych wymagań

| Lp. | Nazwa | Informacje dodatkowe | Ilość | Wartość brutto jedn. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okno trzyskrzydłowe | Wymagania dotyczące stolarki okiennej: - ilość i podział według załączonego wykazu okien - kolor biały - współczynnik przenikania ciepła do 0,9 W/(m2·K) - nawiewniki higrosterowane (jeden na okno), - w każdym oknie jedno skrzydło rozwierno-uchylne, pozostałe skrzydła rozwierne, - parapety stalowe od strony zewnętrznej - usługa ma obejmować: demontaż starej stolarki drewnianej, utylizację, instalację nowej stolarki PVC, instalację parapetów stalowych obróbki tynkarskie z zewnątrz i wewnątrz (bez malowania ościeży) - zleceniobiorca dokona dokładnych wymiarów stolarki. | 45 |  |  |